## Slide 1: 实际蒸汽动力循环分析
s
T
5
3
2
2’
1
4
非理想因素：
给水泵不可逆
汽机不可逆
蒸汽管道摩擦降压，散热

## Slide 2: 实际蒸汽动力循环热效率
忽略泵功
可逆循环效率
汽机相对内效率
一般在0.85-0.92之间
s
T
5
3
2
2’
1
4
实际循环
效率

## Slide 3: 如何提高朗肯循环的热效率
s
p1 t1 p2
6
5
3
2
1
影响热效率的参数？
T

## Slide 4: 1、蒸汽初压对朗肯循环热效率的影响
s
T
6
5
4
3
2
1
t1 , p2不变，p1
优点：
缺点：
对强度要求高
不利于汽轮机安全。一般要求出口干度大于0.88

## Slide 5: 2、蒸汽初温对朗肯循环热效率的影响
s
T
6
5
4
3
2
1
优点：
，有利于汽机安全。
缺点：
对耐热及强度要求高，目前初温一般小于620℃
p1 , p2不变，t1

## Slide 6: 3、背压压力对朗肯循环热效率的影响
s
T
6
5
4
3
2
1
优点：
缺点：
受环境温度限制，现在大型机组p2为0.0035~0.005MPa，相应的饱和温度约为27~ 33℃ ，已接近事实上可能达到的最低限度。冬天热效率高
p1 , t1不变，p2

## Slide 7: 提高循环热效率的途径
改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
回热循环
再热循环
联合循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环
IGCC
PFBC-CC
…...
Reheat
Regenerative
Cogeneration

## Slide 8: 朗肯循环的合理性，最理想？
锅
炉
汽轮机
发电机
给水泵
凝汽器
4
3
2
1
T
s

## Slide 9: 混合加热循环 萨巴德
1
2
3
5
T
s
气体动力循环与卡诺循环
1
2
3
4
T
s
定压加热循环
狄塞尔
1
2
3
4
T
s
定容加热循环
奥托
T
s
1
2
3
4
定压加热循环
勃雷登

## Slide 10: 朗肯循环与卡诺循环比较
s
T
6
4
2
1
10
9
8
7
5
3
 q2相同；  q1卡诺> q1朗肯
   卡诺>  朗肯； 等温吸热4’1难实现
 11点x太小,不利于汽机强度；  12-9两相区难压缩；
 wnet卡诺小
   卡诺<  朗肯；
   wnet卡诺< wnet 朗肯
11
12
对比同温限1234’
对比5678
对比9-10-11-12

## Slide 11: 提高循环热效率的途径
改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
回热循环
再热循环
联合循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环
IGCC
PFBC-CC
…...
Reheat
Regenerative
Cogeneration