## Slide 1: 提高循环热效率的途径
改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
回热循环
再热循环
联合循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环
IGCC
PFBC-CC
…...
Reheat
Regenerative
Cogeneration

## Slide 2: 10-2 再热循环(reheat)
T
6
5
4
3
1
b

## Slide 3: 蒸汽再热循环的定量计算
T
s
6
5
4
3
1
b
吸热量：
放热量：
净功（忽略泵功）：
热效率：

## Slide 4: 蒸汽再热循环的热效率是否增加？
T
s
6
5
4
3
1
b
 再热循环本身不一定提高循环热效率
 与再热压力有关
 x2升高,给提高初压创造了条件，选取再热压力合适，一般采用一次再热可使热效率提高2％～3.5％。
A
B