## Slide 1
某空调系统从户外引进38 ℃， =30%的新鲜空气与从冷却盘管来的t = 10 ℃， = 100%的空气混合，若户外空气占1/6（以干空气计），计算混合后空气的温度及相对湿度。pb =1105 Pa
解
A4221662
查h-d图
绝热混合
据题意

## Slide 2
由
或在h-d 图 上连接1和2，与d3 = 8.5 g/kg干空气线相交，从交点读出t = 14.5 ℃， = 0.83。
返回

## Slide 3
.
ma2
ma1
返回
.
.
h1=29.5kJ/kgDA
d1=7.7g/kgDA
d2=12.4g/kgDA
h2=70.7kJ/kgDA
返回2