## Slide 1
图示是现今广泛使用的逆流式冷却塔示意图，高温水自上而下，未饱和湿空气自下而上在塔内与水进行热质交 换，各截面参数如图示，求：1）列出塔的质、能守恒式； 2）若
计算
A422299

## Slide 2
解
能量守恒
1）因为稳流，所以质量守恒

## Slide 3
t1 = 30ºC，t2 = 38ºC，查表，
ps1 = 4.241 kPa ps2 = 6.624 kPa，
pv1 = ps 1 = 1.696 kPa pv2 = ps 2 = 6.492 kPa
2） p =101 325 Pa，tl 3= 40ºC，tl 4=25ºC，查表
hl 3 =167.5 kJ/kg，hl 4=104.655 kJ/kg

## Slide 4
返回