## Slide 1
叶轮式压缩机，氮气进口参数p1 = 0.0972MPa，t1= 20℃， 出口压力p2 = 311.11kPa，进口处氮气流量 。
压气机绝热效率C,s= 0.80，略去进出口动能差和位能差，
求： 1）压气机定熵压缩的耗功量;
2）实际耗功量;
3）由于不可逆而多耗功wt;
4）作功能力损失I。t0 = 20 ℃ 。
A451177
已知氮气：

## Slide 2
解 （1）
（2）
（3）

## Slide 3
?
（4）
返回
≠ΔP