## Slide 1
回热式压缩空气制冷循环
T
6
T
0
T
C
5
5
'
3
'
3
2
1
4

## Slide 2
吸热量：
放热量：
无回热
回热
 回热＝  非回热
回热式压缩空气制冷循环性能
不变
相同
适用于小压比大流量的叶轮式压气机空气制冷系统。
T
6
T
0
T
C
5
5
'
3
'
3
2
1
4
S

## Slide 3
压缩空气制冷的根本缺陷：无法实现等温过程， 低，经济性差； 制冷能力q2 很小 蒸气在两相区易实现，汽化潜热大，制冷能力可能大：压缩蒸气
11-3 压缩蒸气制冷循环
一般用低沸点工质，如氟利昂、氨
沸点：
水
100°C
R22
- 40.8°C
R134a
- 26.1°C

## Slide 4: 压缩蒸气制冷空调装置
1-2：定熵压缩过程
2-4：定压放热过程
4-5：绝热节流过程
5-1：定压吸热过程
4
5

## Slide 5: 蒸气压缩制冷循环Ts图
T
s
1
2
3
4
5
1-2：定熵压缩过程
2-4：定压放热过程
4-5：绝热节流过程
5-1：定压吸热过程

## Slide 6: 压缩蒸气制冷循环与逆卡诺循环
T
s
1
2
3
4
5
6
7
比较逆卡诺循环3467
73 湿蒸气压缩
“液击”现象
12 既安全，又增加了单位质量工质的制冷量71
逆卡诺
实际
节流阀代替了膨胀机

## Slide 7: 节流阀代替膨胀机分析
T
s
1
2
3
4
5
6
2. 少从冷库取走热量
优点：
缺点：
1. 省掉膨胀机，设备简化；
2. 节流阀开度，易调节蒸发温度；
利>弊
1. 损失功量

## Slide 8: 压缩蒸气制冷循环的计算
T
s
1
2
3
4
5
蒸发器中吸热量
冷凝器中放热量
制冷系数
两个等压，热与功均与焓有关
lgp-h图

## Slide 9: lgp-h图及计算
T
s
1
2
3
4
5
lgp
h
1
2
3
4
5

## Slide 10
压焓图 P-h diagram

## Slide 11: 实际循环-有摩阻
T
s
1
2
3
4
5
lgp
h
1
2
3
4
5
2’
2’

## Slide 12: 提高制冷系统效率，过冷措施
T
s
1
2
3
4
5
lgp
h
1
2
3
4
5
5’
4’
4’
5’
工程上常用

## Slide 13
某压缩蒸气制冷装置用氨作制冷剂，制冷率105 kJ/h若已知冷凝温度为27℃，蒸发温度为-5 ℃，试求：制冷剂的质量流量；压缩机功率；冷凝器放热量及循环制冷系数。
27℃
-5 ℃

## Slide 14
解： 查logp-h图，确定

## Slide 15
返回

## Slide 16
11-6 热泵循环
国家推广：节能 （与电加热的比较）
制热量：
循环耗功：
供热系数：
水源热泵系统
土壤热泵系统

## Slide 17: 第11章 小结
掌握压缩空气制冷循环的热力学分析，包括数学建模、热力性能分析。
熟练掌握压缩蒸气制冷循环的热力学分析，包括数学建模、热力性能分析。