## Slide 1
按例A466155各参数，若采用二级抽汽回热，抽汽压力为4 MPa和0.4 MPa，试求：（1）抽汽量α1和α2；(2)汽轮机作功wt,act、水泵耗功wp及循环净功wnet,act；(3)循环内部热效率ηi和实际耗汽率di；(4)各过程及循环的不可逆损失。
解
A460200
01
01’
.
.
.
.
.
.
.
.
02
a
b
2act
.
.
.
.
.
02’
.

## Slide 2
( 1 )分别对回热器Ⅰ及Ⅱ列热平衡方程式，得
所以
由状态点1及p01 = 4 MPa、p02 = 0.4 MPa，在h-s图图上查得：
ha=3010 kJ/kg，hb=2 552 kJ/kg。

## Slide 3
同理可得
查饱和水和饱和蒸气表
所以
(2)
由例A460299

## Slide 4
所以
查饱和水和饱和蒸气表

## Slide 5
（3）
若忽略水泵功
(4) 据A460299 ，并查h-s图及饱和水和饱和水蒸气表有：

## Slide 6
(a)蒸气在汽轮机中绝热稳定流动，
故据熵方程
(b) 冷凝器中，乏汽凝结过程为稳定放热过程，故

## Slide 7
(c) 设回热器保温良好，熵流为零

## Slide 8
(d) 锅炉内吸热过程，热源即烟气，据题意,其平均温度831.45K
(e) 整个循环中系统不可逆损失：
或者

## Slide 9
与例A460299 的计算结果相比较可知，抽汽回热后，
⊙实际耗汽率增大；
⊙进入汽轮机的每kg蒸气作功减小；
⊙水泵总耗功增大；
但是
⊕工质自外热源吸热量减少，平均吸热温度提高，故而热效率提高；
⊕虽然回热器内不等温传热，造成了作功能力损失，但是由于减小了锅炉内传热温差，使锅炉内过程的作功能力损失显著下降，从而使循环总的不可逆损失有较大的下降
返回