## Slide 1
压力为0.2MPa，温度为 t1 =3 0℃，相对湿度 = 0.6的湿空气经绝热节流，压力降至 p2 = 0.1MPa，求：此时湿空气的相对湿度 ，含湿量d2 及v2 。
分析—理想气体节流后有 p2 < p1、h2 = h1、s2 > s1、v2 > v1、
T2 = T1，均适用于湿空气。同时由于节流前后干空气及水蒸气量均不变，故进而有d2 = d1。
查表：t =30℃，psv= 4 241 Pa pv1= psv1 = 0.64 241 Pa = 2554.6 Pa
节流过程 d2=d1 即
解
A422244

## Slide 2
讨论：
1）
也可通过查h-d 图得到

## Slide 3
2）
因为取节流温度不变，所以 ps2= ps1。同时，因水蒸气摩尔分数不变，所以 pv= xv2p2，成比例下降，但 ps不变 = pv/ps 也成比例下降。
p2 = 0.5 p1，ps2 = ps1，
返回
查h-d图得d1
？
h-d图使用条件！
d1 =16.1g/kgDA
p1 = 0.2MPa
p2= 0.1MPa
使用同一h-d图？

## Slide 4
？
t1=30℃ = 0.6
t2=30℃ = 0.3
d1 =16.1g/kgDA
h-d图使用条件！
p2 = 0.1MPa
.
.
d2=8.02g/kgDA
p1 = 0.2MPa